## DT-1 RES RES ENERJİ
İSTANBUL
RES DT-1
| KULLANICI SAYISI |  | 9 | KİŞİ |  | DEĞİŞTİRİLEBİLİR
| BİRİM SU TÜKETİMİ |  | 50 | LT. |  | TABLO1 SEÇİM |  |  |  |  | BOYUT ISI LTD
| SU SICAKLIĞI |  | 45 | C |  | TABLO2 SEÇİM | [7 empty] | TEKNİK DATA
AYLAR | GÜNLÜK SU | SU SICAKLIĞI |  | GEREKLİ | SOLAR | KOLL. | SİSTEM | ALINAN | SU HACMİ | KOLL. | GÜNLÜK SIC. | SAĞLANAN | KARŞIL. | TOPLAM ALAN | 2.34
| TÜKETİMİ | ŞEBEKE | KULLANIM | ENERJİ | ENERJİ | YÜZEYİ | VERİM | ENERJİ |  | ADEDİ | SU ÜRETİMİ | ENERJİ | ORANI | ABSORBE YÜZEYİ | 2.14
| LT | C | C | Kcal/gün | Kcal/m2 | M2 | % | Kcal/kollektör | Lt/kollektör | Ad. | Lt/gün | Kcal/gün | % | U X G X Y | 2000 X 1170 X 73
OCAK | 450 | 10.2 | 45 | 15660 | 1315 | 2.14 | 77 | 2166.857 | 62.266 | 2 | 124.532 | 4333.714 | 27.6738 | AĞIRLIK | 32 KG
ŞUBAT | 450 | 9 | 45 | 16200 | 1769 | 2.14 | 77 | 2914.9582 | 80.9711 | 2 | 161.9421 | 5829.9164 | 35.9871 | ÇERÇEVE | AL-ÇERÇEVE
MART | 450 | 9.5 | 45 | 15975 | 2844 | 2.14 | 77 | 4686.3432 | 132.0097 | 2 | 264.0193 | 9372.6864 | 58.671 | YÜZEY | AL-DOĞAL
NISAN | 450 | 11.8 | 45 | 14940 | 3896 | 2.14 | 77 | 6419.8288 | 193.3683 | 2 | 386.7367 | 12839.6576 | 85.9415 | ARKA YÜZEY | AL-PANEL
MAYİS | 450 | 15.4 | 45 | 13320 | 4876 | 2.14 | 77 | 8034.6728 | 271.4416 | 2 | 542.8833 | 16069.3456 | 120.6407 | ABSORBE ORANI | 95%
HAZIRAN | 450 | 19.2 | 45 | 11610 | 5712 | 2.14 | 77 | 9412.2336 | 364.8153 | 2 | 729.6305 | 18824.4672 | 162.1401 | EMİSYON | 5%
TEMMUZ | 450 | 21.9 | 45 | 10395 | 5688 | 2.14 | 77 | 9372.6864 | 405.744 | 2 | 811.488 | 18745.3728 | 180.3307 | MANİFOLD | 22 MM
AĞUSTOS | 450 | 22.9 | 45 | 9945 | 5186 | 2.14 | 77 | 8545.4908 | 386.6738 | 2 | 773.3476 | 17090.9816 | 171.855 | OLUK | 8 MM
EYLÜL | 450 | 22.4 | 45 | 10170 | 4039 | 2.14 | 77 | 6655.4642 | 294.4896 | 2 | 588.9791 | 13310.9284 | 130.8843 | BAĞLANTI | AÇIK (KOMPRESYON JOINT)
EKIM | 450 | 19.8 | 45 | 11340 | 2510 | 2.14 | 77 | 4135.978 | 164.1261 | 2 | 328.2522 | 8271.956 | 72.9449 | CAM | 3,2MM TEMPERLİ SOLAR
KASİM | 450 | 16.9 | 45 | 12645 | 1530 | 2.14 | 77 | 2521.134 | 89.7201 | 2 | 179.4401 | 5042.268 | 39.8756 | GEÇİRGENLİK | 89%
ARALİK | 450 | 13.2 | 45 | 14310 | 1219 | 2.14 | 77 | 2008.6682 | 63.1657 | 2 | 126.3313 | 4017.3364 | 28.0736 | İZOLASYON | 30 MM MİNERAL YÜN PLAKA
1.88
30
[14 empty] | MAX DURAĞANLIK SICAKLIĞI | 234 C (TEST DEĞERİ)
KARŞILAMA ORANLARI METEOROLİJİDEN ALINMIŞ GÜNLÜK GÜNEŞ RADRASYON MİKTARI VE ŞEBEKE SU SICAKLIKLARI | [13 empty] | MAX ÇALIŞMA BASINCI | 10 BAR
| BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.KOLLEKTÖRLER GÜNEY CEPHEDE 36 C EĞİMDE KABUL EDİLMİŞTİR | [12 empty] | UYGUN ÇALIŞM AÇIKLARI | 15 "- 75 "
İHTİYACIN NİSAN VE EKİM AYLARI ARASINDA %100 VE ÜZERİNDE KARŞILANACAĞI KABUL EDİLMİŞTİR.

## BUDERUS SKN 4.,0
İSTANBUL
SKN 4,0 BUDERUS DİKEY KOLLEKTÖR
DEĞİŞTİRİLEBİLİR
| KULLANICI SAYISI |  | 9 | KİŞİ
| BİRİM SU TÜKETİMİ |  | 50 | LT. |  | TABLO1 SEÇİM |  |  |  |  | BOYUT ISI LTD ŞTİ
| SU SICAKLIĞI |  | 45 | C |  | TABLO2 SEÇİM | [7 empty] | TEKNİK DATA
AYLAR | GÜNLÜK SU | SU SICAKLIĞI |  | GEREKLİ | SOLAR | KOLL. | VERİM | ALINAN | SU HACMİ | KOLL. | GÜNLÜK SIC. | SAĞLANAN | KARŞIL. | TOPLAM ALAN | 2.27
| TÜKETİMİ | ŞEBEKE | KULLANIM | ENERJİ | ENERJİ | YÜZEYİ | *** | ENERJİ |  | ADEDİ | SU ÜRETİMİ | ENERJİ | ORANI | ABSORBE YÜZEYİ | 2.18
| LT | C | C | Kcal/gün | Kcal/m2 | M2 | % | Kcal/kollektör | Lt/kollektör | Ad. | Lt/gün | Kcal/gün | % | U X G X Y | 2017 X 1175 X 87
OCAK | 450 | 10.2 | 45 | 15660 | 1315 | 2.18 | 77 | 2207.359 | 63.4299 | 2 | 126.8597 | 4414.718 | 28.191 | AĞIRLIK | 40
ŞUBAT | 450 | 9 | 45 | 16200 | 1769 | 2.18 | 77 | 2969.4434 | 82.4845 | 2 | 164.9691 | 5938.8868 | 36.6598 | GÖVDE | GFK HAFİF DAYANIKLI CAM ELYAF KATKILI MLZ
MART | 450 | 9.5 | 45 | 15975 | 2844 | 2.18 | 77 | 4773.9384 | 134.4771 | 2 | 268.9543 | 9547.8768 | 59.7676 | ABSORBER SU HACMİ | 1,43 LT
NISAN | 450 | 11.8 | 45 | 14940 | 3896 | 2.18 | 77 | 6539.8256 | 196.9827 | 2 | 393.9654 | 13079.6512 | 87.5479 | ARKA YÜZEY | 0,6MM AL-ZN KAPLI ÇELİK SAC
MAYİS | 450 | 15.4 | 45 | 13320 | 4876 | 2.18 | 77 | 8184.8536 | 276.5153 | 2 | 553.0306 | 16369.7072 | 122.8957 | ABSORBE ORANI | 95+2 %
HAZIRAN | 450 | 19.2 | 45 | 11610 | 5712 | 2.18 | 77 | 9588.1632 | 371.6342 | 2 | 743.2685 | 19176.3264 | 165.1708 | EMİSYON | 12+2 %
TEMMUZ | 450 | 21.9 | 45 | 10395 | 5688 | 2.18 | 77 | 9547.8768 | 413.328 | 2 | 826.656 | 19095.7536 | 183.7013 | ANMA DEBİSİ | 50 L/H
AĞUSTOS | 450 | 22.9 | 45 | 9945 | 5186 | 2.18 | 77 | 8705.2196 | 393.9013 | 2 | 787.8027 | 17410.4392 | 175.0673 | VERİM | 77%
EYLÜL | 450 | 22.4 | 45 | 10170 | 4039 | 2.18 | 77 | 6779.8654 | 299.994 | 2 | 599.9881 | 13559.7308 | 133.3307 | EN YÜKSEK ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 120 C
EKIM | 450 | 19.8 | 45 | 11340 | 2510 | 2.18 | 77 | 4213.286 | 167.1939 | 2 | 334.3878 | 8426.572 | 74.3084 | CAM | 3,2MM DÜŞÜK DEMİR ORANLI HAFİF,ÖZEL DOKULU DÖKME CAM
KASİM | 450 | 16.9 | 45 | 12645 | 1530 | 2.18 | 77 | 2568.258 | 91.3971 | 2 | 182.7942 | 5136.516 | 40.6209 | GEÇİRGENLİK | 92%
ARALİK | 450 | 13.2 | 45 | 14310 | 1219 | 2.18 | 77 | 2046.2134 | 64.3463 | 2 | 128.6927 | 4092.4268 | 28.5984 | İZOLASYON | 55 MM CAM YÜNÜ
1.88
[14 empty] | DURAĞANLIK SICAKLIĞI | 188 C
KARŞILAMA ORANLARI METEOROLİJİDEN ALINMIŞ GÜNLÜK GÜNEŞ RADRASYON MİKTARI VE ŞEBEKE SU SICAKLIKLARI | [13 empty] | MAX ÇALIŞMA BASINCI | 6 BAR
| BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.KOLLEKTÖRLER GÜNEY CEPHEDE 36 C EĞİMDE KABUL EDİLMİŞTİR | [12 empty] | UYGUN ÇALIŞM AÇIKLARI | 15 "- 75 "
İHTİYACIN NİSAN VE EKİM AYLARI ARASINDA %100 VE ÜZERİNDE KARŞILANACAĞI KABUL EDİLMİŞTİR.